- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MINUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERMO ADITIVO Nº .... AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº …....

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE ......, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°.............., com sede …........, neste ato representado pelo Sr. ............, Prefeito Municipal, inscrito sob CPF nº .................. e RG sob nº .................... residente e domiciliado na ......................, cidade de ........................, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, ......................, com sede ............, com CNPJ sob nº	.................,	 doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. ...................., inscrito sob CPF nº	..............., e RG sob	nº .................. residente e domiciliado na ......................, cidade de ........................, tem entre si justo e acordado a celebração das seguintes alterações ao Contrato nº ...................., que tem como objeto “a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO CONTRATANTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS de acordo com as especificações previstas no Edital de Concorrência Pública nº 01/2013 realizada pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi - CIM-AMAVI”, com fulcro no artigo 57, II e demais disposições da Lei Federal 8.666/93:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência contratual nos termos previstos no item 8.1.1 da Cláusula Oitava do Contrato nº ......

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

2.1. Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato nº ...... para vigorar de 01/01/2018 até 31/12/2018.

CLÁUSULA TERÇA - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES:

3.1. Os valores a serem praticados durante a vigência da prorrogação contratual são os constantes do Contrato nº.... , reajustados na forma do item 6.1.1 da Cláusula Sexta daquele instrumento, sendo:

| 1.1. SERVIÇOS EM POSTES ATÉ 9 (NOVE) METROS DE ALTURA | Valor (R$) |
| --- | --- |
| S1 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - EM POSTES ATÉ 9m | 21,86 |
| S2 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE DE IP - EM POSTES ATÉ 9m | 59,27 |
| S3 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES ATÉ 9m | 72,87 |
| S4 | SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - EM POSTES ATÉ 9m | 36,44 |

| 1.2. SERVIÇOS EM POSTES ACIMA DE 9 (NOVE) METROS DE ALTURA | Valor (R$) |
| --- | --- |
| S5 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - EM POSTES ACIMA DE 9m | 23,08 |
| S6 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE DE IP - EM POSTES ACIMA DE 9m | 68,99 |
| S7 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES ACIMA DE 9m | 86,54 |
| S8 | SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - EM POSTES ACIMA DE 9m | 51,92 |

| 1.3. MATERIAIS |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Marca / Modelo | Valor (R$) |
| 1.3.1 | Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar à temperatura de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A. | PÇ | ETM/ SB-10 | 7,11 |
| 1.3.2 | Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 10A; de acordo com as NBR5033/NBR5112. | PÇ | Germer/ E-27 | 1,74 |
| 1.3.3 | Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 15A; de acordo com as NBR5033/NBR5112. | PÇ | Germer/ E-40 | 2,89 |
| 1.3.4 | Braço para iluminação pública - 1metro - reto galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm espessura da chapa # 1,90mm. | PÇ | Romagnole/ Comum 1m | 23,31 |
| 1.3.5 | Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da chapa # 3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois parafusos 16, mm. | PÇ | Romagnole/ Especial 3m | 81,01 |
| 1.3.6 | Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V. | M | Cordeiro/ 1,5mm2 | 1,19 |
| 1.3.7 | Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V. | M | Cordeiro/ 2,5mm2 | 1,81 |
| 1.3.8 | Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V. | M | Cordeiro/ 4,0mm2 | 1,59 |
| 1.3.9 | Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V. | M | Cordeiro/ 6,0mm2 | 2,09 |
| 1.3.10 | Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção através de disjuntor de 1x50 Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de 12 meses. | PÇ | ETM/ 1X50A | 127,19 |
| 1.3.11 | Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção através de disjuntor de 2x30 Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de 12 meses. | PÇ | ETM/ 2X30A | 127,19 |
| 1.3.12 | Cinta metálica para poste circular Ø150mm a Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. | PÇ | Romagnole/ 200mm | 18,69 |
| 1.3.13 | Cinta metálica para poste circular Ø210mm a Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. Comprovar Homologação na CELESC. | PÇ | Romagnole/ 300mm | 26,70 |
| 1.3.14 | Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. | PÇ | Romagnole/ 400mm | 32,94 |
| 1.3.15 | Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1kV, em material polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre estanhado. | PÇ | Intelli/ CDP-70 | 3,70 |
| 1.3.16 | Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta. | PÇ | Intelli/ CDC-A | 3,22 |
| 1.3.17 | Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja. | PÇ | Intelli/ CDC-B | 3,56 |
| 1.3.18 | Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza. | PÇ | Intelli/ CDC-I | 4,42 |
| 1.3.19 | Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde. | PÇ | Intelli/ CDC-II | 2,83 |
| 1.3.20 | Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho. | PÇ | Intelli/ CDC-III | 1,52 |
| 1.3.21 | Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10m; espessura 0,76mm. | PÇ | Prysmian/ I10 | 17,44 |
| 1.3.22 | Fita Isolante, 19 mm x 20 m, espessura de 0,18mm, composto de filme de PVC, auto extinguível à chama (antichama), com adesivo sensível à pressão, para isolamento de fios e cabos até 750V, atendendo aos requisitos na norma NM 60454-3-1 da ABNT. | PÇ | Prysmian/ P44 | 3,86 |
| 1.3.24 | Lâmpada Vapor de Sódio 70 W, bulbo Ovoide, Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 28000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa (86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses. | PÇ | Empalux/ S030724 OVD 28.000h | 14,60 |
| 1.3.25 | Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide, Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 28000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa (100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses. | PÇ | Empalux/ S031534 OVD 28.000h | 19,89 |
| 1.3.26 | Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular, Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 32000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa (132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses. | PÇ | Empalux/ S022534TUB32.000h | 23,61 |
| 1.3.27 | Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular, Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 32000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa (139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses. | PÇ | Golden/ TUBULAR 400W E40 32.000h | 27,49 |
| 1.3.28 | Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, potencia 070/150W fechada com policarbonato, com soquete E-27, fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mm x Ø25,4mm. | PÇ | Ilumatic/ ILP230 | 80,88 |
| 1.3.29 | Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, potencia 250/400 w fechada com policarbonato, com soquete E-40, fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000 mm x Ø49, 0 mm. | PÇ | Ilumatic/ ILP170 | 114,47 |
| 1.3.30 | Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a fogo. | PÇ | Romagnole/ 45mm | 4,25 |
| 1.3.31 | Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. | PÇ | Romagnole/ 70mm | 4,65 |
| 1.3.32 | Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. | PÇ | Romagnole/ 200mm | 4,75 |
| 1.3.33 | Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a fogo. | PÇ | Romagnole/ 250mm | 5,37 |
| 1.3.34 | Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo. | PÇ | Romagnole/ 300mm | 6,77 |
| 1.3.36 | Reator vapor de Sódio 70 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO | PÇ | Demape/ 70W RVS EXT ZN PROCEL | 50,73 |
| 1.3.37 | Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. | PÇ | Demape/ 150W RVS EXT ZN PROCEL | 69,61 |
| 1.3.38 | Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. | PÇ | Demape/ 250W RVS EXT ZN PROCEL | 86,64 |
| 1.3.39 | Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 -Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. | PÇ | Demape/ 400W RVS EXT ZN PROCEL | 110,45 |
| 1.3.40 | Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. | PÇ | TaktGtn/ RFD Uc 703 | 18,36 |

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: …......................................................

# CLÁUSULA QUINTA - DA INALTERABILIDADE

5.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do contrato original.

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, com as testemunhas abaixo identificadas e assinadas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, por si e seus sucessores.

….................,   de dezembro de 2017.

CONTRATANTE                                                                                              CONTRATADA

Testemunhas:

Assinatura:	 					Assinatura:

Nome Legível: 					Nome Legível:

CPF:							CPF: